- АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ

(ОТСУТСТВИЯ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

КОЛЛЕКТИВНОГО (ОБЩЕДОМОВОГО) ПРИБОРА

УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

г. Нижнеудинск                                                                                    "__" августа 2012 г.

| 1. | ООО «Гарантия Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адрес (место нахождения): |  |  |  |  | г. Нижнеудинск, ул. Шнеерсон, д. 174 - 47 |  |  |  |  |  |
| контактный телефон: |  |  |  | 8 904 143 80 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. В лице |  | инженера ООО «Гарантия Плюс» Логиной Н.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ФИО лица – представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на проведение обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В присутствии (указать, если присутствовали): |  |  |  |  |  |  |  | техника ООО «Гарантия Плюс» |  |  |
| (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и лица, представляющего его интересы в ходе обследования) Матвеевой Л.М., бригадира «Гарантия Плюс» Сергеенко А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ФИО собственника (представителя собственника) помещения, жилого дома, в котором проводится обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (иные лица, участвующие в обследовании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проведено обследование на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (индивидуального, общего (квартирного) коллективного (общедомового)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибора учета холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. По адресу: |  |  | г. Нижнеудинск, ул. Шнеерсон, дом 179 |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать адрес многоквартирного дома, в котором проводится обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обследование проведено: |  |  |  |  |  | путем осмотра |  |  |  |  |
| (указать, каким образом проведено обследование: путем осмотра или с применением инструментов/средств измерений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с использованием следующих инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать наименование инструмента, если он используется при проведении обследования, а если используется средство измерения – указать его метрологические характеристики и дату истечения очередного межповерочного интервала средства измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. В результате обследования установлено: |  |  |  |  |  |  | технически возможно установить прибор |  |  |  |
| учета холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать на наличие или отсутствие технической возможности установки прибора учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Техническая возможность установки прибора учета отсутствует ввиду установления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| следующих критериев отсутствия такой возможности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать конкретные критерии отсутствия технической возможности установки прибора учета) 9. Особое мнение присутствующих лиц (при наличии): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах.

Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:

| - Инженер ООО «Гарантия Плюс» |  | - Логина Н.М. |
| --- | --- | --- |
| - Техник ООО «Гарантия Плюс» |  | - Матвеева Л.М. |
| - Бригадир ООО «Гарантия Плюс» |  | - Сергеенко А.Н. |